Warszawa, 5 czerwca 2018

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Szanowni Państwo,

Prosimy o nadesłanie ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie. Prosimy o wyceny dla każdego z urządzeń osobno oraz o podsumowanie całkowitej wartości oferty. Proponowane urządzenia powinny cechować się parametrami wskazanymi w zapytaniu lub lepszymi.

Do udziału w postepowaniu zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy, które pośrednio lub bezpośrednio zajmują się dostawami sprzętu medycznego.

1. **Nazwa zamówienia:**

**ZO 1/2018 – ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ DO VIDEOSTROBOSKOPII DLA SZPITALA PEDIATRYCZNEGO WUM (dalej: Sprzęt medyczny)**

1. **Zamawiający:**

Fundacja „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie”

ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa

tel. 22 324 52 22

e-mail: kontakt@fundacjaprzyjaciol.org

**(dalej: Fundacja)**

1. **Szczegóły zapytania ofertowego (dalej: ZO).**

Przedmiotem ZO jest zakup, dostawa oraz instalacja urządzeń do videostroboskopii o następujących parametrach:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagania techniczne** | **Ilość** | **Kompatybilność z posiadanym sprzętem** | **Wymagania funkcjonalne** |
| 1 | Nagłowny mikrofon pojemnościowy z wygodnym, regulowanym mocowaniem zapewniającym stałą odległość od ust, o płaskiej charakterystyce częstotliwościowej. | 1 | Komptybilność z oprogramowaniem firmy DiagNova. | Zestaw urządzeń umożliwiających pośrednią analizę głosu z bezwzględnym pomiarem natężenia dźwięku w celu diagnostyki zaburzeń funkcjonalnych narządu mowy. |
| 2 | Profesjonalny mikrofon pojemnościowy o płaskiej charakterystyce częstotliwościowej w zakresie co najmniej od 50 Hz do 15 kHz, statyw estradowy lub na stół – do wyboru, kabel XLR-XLR. | 1 |
| 3 | Cyfrowy interfejs audio (cyfrowy wzmacniacz mikrofonowy z 24-bitowym przetwornikiem analogowo-cyfrowym i częstotliwością próbkowania 44,1 kHz), z 5 zakresami czułości o kalibrowanych wzmocnieniach, podłączany do portu USB 2.0.Zaprojektowany specjalnie do pomiaru bezwzględnego natężenia dźwięku, umożliwiający nagrywanie dźwięku systemem dwukanałowym, z pełnym dostępem do ustawień interfejsu z poziomu programu DiagnoScope Specjalista (obsługa całego toru audio niezależnie od mechanizmów systemu operacyjnego jak np. Windows)Do wszystkich podstawowych i zaawansowanych zastosowań (wszystkie analizy głosu łącznie z próbą obciążeniową i analizą głosów śpiewaczych), współpracujący z mikrofonami dynamicznymi oraz pojemnościowymi (zasilanie phantom power). | 1 |
| 4 | Wysokiej jakości szerokopasmowe kolumny głośnikowe, pozwalające na wierny odsłuch próbek głosu. | 1 |
| 5 | Videonasopharyngoskop Vivideo o parametrach: szerokość końca dystalnego 3,0 mm, wbudowane źródło światła LED, dł. robocza 300 mm, wygięcie części dystalnej góra/dół - 120 °/120 °, pole widzenia 90 °, przetwornik obrazu CMOS umożliwiający otrzymanie obrazu w formacie 720p [1280 x 720@60p] HDTV, głebia ostrości w zakresie 5mm-50mm. | 1 | Kompatybilność z posiadanym na oddziale otolaryngologii sterownikiem kamery CP-1000 firmy Pentax. | Zestaw videoendoskopów umożliwiający videoanalizę strun głosowych u co najmniej trzech pacjentów, bez przestojów spowodowanych dekontaminacją videoendoskopów. Videoendoskopy w różnych średnicach, w tym o szerokości końca dystalnego nieprzekraczającej 3 mm, dzięki czemu istnieje możliwość zbadania dzieci z anatomią o wąskich strukturach. Videoendoskopy o śr. 4 mm z wbudowanym mikrofonem, umożliwiającym zbieranie dźwięków w trakcie fonacji pacjenta bez potrzeby zakładania mikrofonu krtaniowego, dzięki czemu istnieje możliwość wykonania badania u nadpobudliwych pacjentów. |
| 6 | Videosasopharyngoskop EV-NE posiadający wbudowany mikrofon. Parametry oferowanegovideonasopharyngoskopu: śr. 4,0 mm, dł. robocza 320 mm, wygięcie części dystalnej góra/dół - 130 °/130 °, pole widzenia 80 °,częstotliwość mikrofonu 20 - 20, 000 Hz, przetwornik obrazu 1/10" CCD o rozdzielczości 500 x 582 pixele, rozdzielczość pozioma 312 linii, pionowa 420 linii. | 2 | Kompatybilność z posiadanym na oddziale otolaryngologii sterownikiem kamery Matrix E firmy Xion. |

1. **Sposób organizacji procesu ofertowego; metody oceny decyzji.**
2. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski pełne.
3. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:
	1. I etap – ocena formalna.
	2. II etap – ocena ważnych czynników (opisanych w pkt II, ppkt 2).
4. Ważnymi czynnikami oceny ofert są:
	1. zgodność parametrów technicznych Sprzętu medycznego z potrzebami opisanymi we Wniosku;
	2. warunki świadczenia usług serwisowych i gwarancje;
	3. niezbędne szkolenie personelu medycznego;
	4. ocena przyszłych potrzeb dotyczących części zamiennych;
	5. niezbędne licencje do używania Sprzętu medycznego opartego na szpitalnym systemie informatycznym;
	6. cena;
	7. zniżki.
5. Fundacja traktuje w jednakowy sposób wszystkie podmioty, które złożyły oferty i gwarantuje uczciwą konkurencję w postępowaniu.
6. Uczestnicy postępowania ofertowego powinni składać oferty, które są wiążące przez okres 30 dni od dnia następującego po upływie terminu składania ofert.
7. Fundacja może bez uzasadnienia zmienić lub zakończyć postepowanie ofertowe bez wyboru którejkolwiek z ofert lub może przedłużyć okres na rozpatrzenie złożonych ofert, informując wszystkich uczestników postępowania ofertowego o swojej decyzji.
8. Decyzja co do wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przedstawiona na stronie Fundacji [www.fundacjaprzyjaciol.org](http://www.fundacjaprzyjaciol.org) (zakładka: Aktualności) oraz poprzez poinformowanie wszystkich uczestników postepowania ofertowego.
9. Decyzja Fundacji – co do wyboru Oferenta – jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania się od tej decyzji.
10. Uczestnik postępowania ofertowego, którego oferta została wybrana, oraz Fundacja zawierają pisemną umowę w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty.
11. **Miejsce, termin i sposób składania ofert:**
12. Oferty należy składać pisemnie (wysłać lub dostarczyć osobiście) do siedziby Zamawiającego wskazanej w pkt. II niniejszego zapytania (liczy się data wpływu do Zamawiającego) bądź elektronicznie w formie e-mail (podpisany skan) na adres: kontakt@fundacjaprzyjaciol.org.
13. Oferty należy złożyć do dnia 2018.06.15 do godz. 16.00.
14. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Fundacja zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
15. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
17. Osoba do kontaktu w sprawie ZO:

Urszula Adamowicz

Specjalistka ds. Fundacji

urszula.adamowicz@fundacjaprzyjaciol.org

+48 781 356 858

1. **Harmonogram realizacji zamówienia**

Przedmiot ZO zostanie wykonany do 4 tygodni od daty podpisania umowy z dostawą oraz instalacją pod adres: Szpital Pediatryczny WUM, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa.

1. **Postanowienia antykorupcyjne i wykluczenia**
2. Uczestnicy postepowania ofertowego są wyłączeni z uczestnictwa w nim, jeżeli:
	1. są w stanie upadłości lub likwidacji, są pod nadzorem sądowym, zawarły porozumienie z wierzycielami, zawiesiły działalność gospodarczą, są przedmiotem postępowania w tych sprawach lub znajdują się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidziane w ustawodawstwie krajowym;
	2. nie wypełnili zobowiązań związanych z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne lub opłaceniem podatków;
	3. byli przedmiotem wyroku, który ma powagę rzeczy osądzonej, o nadużyciach, korupcji, zaangażowaniu w organizację przestępczą lub jakąkolwiek inną nielegalną działalność;
	4. w następstwie innego procesu zakupu lub udzielania grantu przez Fundację, zostały stwierdzone poważne naruszenia umowy z tytułu nieprzestrzegania zobowiązań umowy,
	5. uczestnik, który w trakcie procesu ofertowania jest przedmiotem konfliktu interesów, w szczególności w odniesieniu do członków Zarządu, członków Rady, pracowników i wolontariuszy Fundacji, pracowników Szpitala Pediatrycznego WUM, podobnie jak członków rodzin wcześniej wspomnianych osób.

## Każdy z uczestników postępowania ofertowego zobowiązuje się podejmować ekonomicznie uzasadnione starania, aby zapewnić, że osoby i podmioty działające w jego imieniu (w tym członkowie ich organów, przedstawiciele, dyrektorzy, pracownicy, pełnomocnicy lub agenci) nie będą:

## dokonywać zapłaty, oferować zapłaty, zobowiązywać się do zapłaty, ani zatwierdzać zapłaty jakichkolwiek pieniędzy, ani

## świadczyć lub przekazywać, zobowiązywać się do świadczenia lub przekazywania, ani zatwierdzać świadczenia lub przekazywania jakichkolwiek usług lub rzeczy o istotnej wartości, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich,

na rzecz:

1. jakiegokolwiek członka Zarządu, członka Rady, pracownika i wolontariusza Fundacji, czy pracownika Szpitala Pediatrycznego WUM,
2. jakiegokolwiek urzędnika lub pracownika administracji publicznej,
3. jakiejkolwiek agencji, oddziału, departamentu lub władzy administracji publicznej, lub władzy lokalnej, lub
4. jakiejkolwiek partii politycznej lub jej członków lub na rzecz jakichkolwiek kandydatów na stanowiska polityczne, lub
5. jakiejkolwiek innej osoby lub organizacji,

w celu:

1. wpłynięcia na działania lub decyzje podejmowane przez takie osoby lub organizacje w ramach wykonywania obowiązków służbowych, w tym na zaniechanie wykonania obowiązków służbowych,
2. zachęcenia takich osób lub organizacji do wykorzystania swoich wpływów w administracji rządowej lub samorządowej lub jej organach w celu wpłynięcia na decyzje takich organów, lub
3. skłonienia takiej osoby lub organizacji (lub jakiejkolwiek innej osoby) do nienależytego wykonywania jej obowiązków lub czynności lub wynagrodzenia takiej osoby lub organizacji (lub jakiejkolwiek innej osoby) za nienależyte wykonywanie obowiązków lub czynności.

## Każdy z uczestników postepowania ofertowego zgodnie z postanowieniami oraz gwarantuje, że według jej wiedzy na dzień złożenia oferty nie naruszył postanowień punktu 1 w odniesieniu do czynności, jakie mają być wykonywane w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym.

## W przypadku gdy którykolwiek z uczestników postępowania ofertowego posiada uzasadnione i podjęte w  dobrej wierze podejrzenie lub wiedzę, że jakikolwiek przedstawiciel jego organów, pracownik lub przedstawiciel naruszył niniejsze postanowienie, wówczas podmiot ten:

## niezwłocznie zawiadomi Fundację o takim podejrzewanym naruszeniu,

## przeprowadzi wszelkie niezbędne wewnętrzne kontrole konsultując się z Fundacją,

## niezwłocznie powiadomi właściwe władze jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, oraz

## o ile jej pracownik, w okresie obowiązywania umowy o pracę, naruszając niniejsze postanowienie popełnił przestępstwo uniemożliwiające dalsze zatrudnienie na zajmowanym stanowisku, rozwiąże bez zachowania terminu wypowiedzenia umowę o pracę z takim pracownikiem, w terminie siedmiu (7) dni od: (i) zakończenia wewnętrznej kontroli która potwierdzi że przestępstwo jest oczywiste, lub (ii) daty w której wyrok sądowy stanie się ostateczny.

1. W przypadku naruszenia punktu powyżej postanowienia, podmiot dopuszczający się naruszenia zobowiązuje się do podjęcia ekonomicznie uzasadnionych działań w celu ochrony interesów Fundacji przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z takiego naruszenia.
2. **Informacja dot. przetwarzania danych osobowych**

Prosimy o przekazanie tej informacji do obecnych i przyszłych osób reprezentujących Państwa spółkę, pełnomocników, prokurentów oraz osób wskazanych jako „osoby do kontaktu”.

Niniejsza informacja zawiera podstawowe dane w jaki sposób przetwarzamy dane ww. osób, jakie ww. osoby mają prawa na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (dalej „RODO”), fundacja „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie” z siedzibą w Warszawie, 00-132, ul. Grzybowska 5a (dalej: Fundacja), jako Administrator danych osobowych, uprzejmie informuje, że dane osobowe Państwa przedstawicieli w, przetwarzane są zgodnie z art. 6 RODO ust. 1 pkt b,c,f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

a) zebrania ofert, zawarcia i wykonania umowy (art. 6 (1) b) RODO

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane w celu zebrania ofert, zawarcia/wykonania umowy z Panem/Panią i/lub Państwa firmą jako naszym kontrahentem. Cel przetwarzania zasadniczo zależy od specyfiki danej umowy z Panem/Panią i/lub Państwa firmą i może dotyczyć w szczególności: wymagań kontraktowych, analiz, porad, zarządzania aktywami, zakupu, sprzedaży, dostawy.

b) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administrator (art. 6 (1) f) RODO

W razie potrzeby przetwarzamy dane wskazane powyżej, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez osobę trzecią. Przykład:

– do celów archiwizacyjnych (dowodowych), w przypadkach, w których wymagane jest udowodnienie faktów, np. w przypadku ewentualnego sporu lub roszczeń;

c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 (1) c) RODO

Inne cele przetwarzania obejmują np. środki zwalczania nadużyć finansowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, spełnienie wymogów kontroli podatkowej i obowiązków sprawozdawczych, a także ocenę ryzyka i zarządzanie nim.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi dalszą realizację naszej współpracy.

Pani/Pana dane nie są przekazywane do krajów z poza Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. „kraje trzecie”).

Dane Państwa przedstawicieli wskazane jako osoby zaangażowane w proces współpracy zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub z publicznie dostępnych źródeł.

Do danych osobowych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Fundacji. Państwa dane osobowe przekazujemy również podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji łączącej nas współpracy, np. podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Każdy z Państwa przedstawicieli ma prawo do:

* dostępu do treści swoich danych,
* sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
* przenoszenia danych,
* wniesienia sprzeciwu,
* cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Wszelkie prawa przedstawione powyżej mogą być przez Państwa egzekwowane za pomocą wiadomości wysłanej Fundacji na adres: ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszaw, bądź e-maila na adres: kontakt@fundacjaprzyjaciol.org.

1. **Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. postanowień antykorupcyjnych i wykluczeni

Załącznik nr 3 – Szczegółowe informacje producenta

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data i miejsce

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pieczęć

**DANE OFERENTA:**

Nazwa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NIP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

W odpowiedzi na ogłoszenie **ZO 1/2018 – ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ DO VIDEOSTROBOSKOPII DLA SZPITALA PEDIATRYCZNEGO WUM**

oferujemy wykonanie całego zakresu zamówienia na następujących warunkach:

1. Cena:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagania techniczne** | **Ilość** | **Cena brutto za sztukę (w zł)** | **Suma (w zł)** |
| 1 | Nagłowny mikrofon pojemnościowy z wygodnym, regulowanym mocowaniem zapewniającym stałą odległość od ust, o płaskiej charakterystyce częstotliwościowej. | 1 |   |   |
| 2 | Profesjonalny mikrofon pojemnościowy o płaskiej charakterystyce częstotliwościowej w zakresie co najmniej od 50 Hz do 15 kHz, statyw estradowy lub na stół – do wyboru, kabel XLR-XLR. | 1 |   |   |
| 3 | Cyfrowy interfejs audio (cyfrowy wzmacniacz mikrofonowy z 24-bitowym przetwornikiem analogowo-cyfrowym i częstotliwością próbkowania 44,1 kHz), z 5 zakresami czułości o kalibrowanych wzmocnieniach, podłączany do portu USB 2.0. ; Zaprojektowany specjalnie do pomiaru bezwzględnego natężenia dźwięku, umożliwiający nagrywanie dźwięku systemem dwukanałowym, z pełnym dostępem do ustawień interfejsu z poziomu programu DiagnoScope Specjalista (obsługa całego toru audio niezależnie od mechanizmów systemu operacyjnego jak np. Windows); Do wszystkich podstawowych i zaawansowanych zastosowań (wszystkie analizy głosu łącznie z próbą obciążeniową i analizą głosów śpiewaczych), współpracujący z mikrofonami dynamicznymi oraz pojemnościowymi (zasilanie phantom power). | 1 |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagania techniczne** | **Ilość** | **Cena brutto za sztukę (w zł)** | **Suma (w zł)** |
| 4 | Wysokiej jakości szerokopasmowe kolumny głośnikowe, pozwalające na wierny odsłuch próbek głosu. | 1 |   |   |
| 5 | Videonasopharyngoskop Vivideo o parametrach: szerokość końca dystalnego 3,0 mm, wbudowane źródło światła LED, dł. robocza 300 mm, wygięcie części dystalnej góra/dół - 120 °/120 °, pole widzenia 90 °, przetwornik obrazu CMOS umożliwiający otrzymanie obrazu w formacie 720p [1280 x 720@60p] HDTV, głebia ostrości w zakresie 5mm-50mm. | 1 |   |   |

**Łączna cena brutto**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

1. Długość i zakres gwarancji:

|  |
| --- |
|  |

1. Warunki świadczenia usług serwisowych:

|  |
| --- |
|  |

1. Inne informacje, ważne przy rozpatrywaniu wniosku:

|  |
| --- |
|  |

Oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,
2. powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne, określone w **ZO 1/2018 – ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ DO VIDEOSTROBOSKOPII DLA SZPITALA PEDIATRYCZNEGO WUM,**
3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert,
4. osobą do kontaktów z Fundacją oraz odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań wynikających z umowy jest:
	1. Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numer tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stanowisko służbowe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Załącznikami do niniejszej oferty są:

* Załącznik A - Oświadczenie dot. postanowień antykorupcyjnych i wykluczeń (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);

*Świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data i podpis
(ew. również pieczęć) osoby reprezentującej Oferenta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. postanowień antykorupcyjnych i wykluczeni

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(data, miejscowość)*

**OŚWIADCZENIE**

W związku z udziałem w postepowaniu ofertowym fundacji „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie” (dalej: Fundacja) z dnia 29 maja 2018, dotyczącą realizacji zakupu, dostawy i instalacji urządzeń do videostroboskopii dla Szpitala Pediatrycznego WUM, w imieniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nazwa i adres firmy)* oświadczam(y), co następuje:

1. Nie jesteśmy w stanie upadłości lub likwidacji, są pod nadzorem sądowym, zawarły porozumienie z wierzycielami, zawiesiły działalność gospodarczą, są przedmiotem postępowania w tych sprawach lub znajdują się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidziane w ustawodawstwie krajowym;
2. Wypełniamy zobowiązania związanych z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne lub opłaceniem podatków;
3. Nie byliśmy przedmiotem wyroku, który ma powagę rzeczy osądzonej, o nadużyciach, korupcji, zaangażowaniu w organizację przestępczą lub jakąkolwiek inną nielegalną działalność;
4. W następstwie innego procesu zakupu lub udzielania grantu przez Fundację, nie zostały stwierdzone poważne naruszenia umowy z tytułu nieprzestrzegania zobowiązań umowy,
5. Żaden z naszych pracowników nie jest przedmiotem konfliktu interesów, w odniesieniu do członków Zarządu, członków Rady, pracowników i wolontariuszy Fundacji, pracowników Szpitala Pediatrycznego WUM, podobnie jak członków rodzin wcześniej wspomnianych osób.
6. Nie prowadziliśmy, ani nie będziemy prowadzić żadnych działań - takich jak: dokonywanie/oferowanie zapłaty/świadczenia, zobowiązywanie się do zapłaty/świadczenia, przekazywania jakichkolwiek usług lub rzeczy o istotnej wartości, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich - w celu wpłynięcia na działania lub decyzje podejmowane przez przedstawicieli Fundacji w ramach wykonywania obowiązków służbowych, w tym na zaniechanie wykonania obowiązków służbowych.

## W przypadku gdybyśmy posiadali uzasadnione i podjęte w dobrej wierze podejrzenie lub wiedzę, że jakikolwiek nasz przedstawiciel, pracownik lub przedstawiciel naruszył niniejsze postanowienie, wówczas zobowiązujemy się:

## niezwłocznie zawiadomić Fundację o takim podejrzewanym naruszeniu,

## przeprowadzić wszelkie niezbędne wewnętrzne kontrole konsultując się z Fundacją,

## niezwłocznie powiadomić właściwe władze jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, oraz

o ile jej pracownik, w okresie obowiązywania umowy o pracę, naruszając niniejsze postanowienie popełnił przestępstwo uniemożliwiające dalsze zatrudnienie na zajmowanym stanowisku, rozwiąże bez zachowania terminu wypowiedzenia umowę o pracę z takim pracownikiem, w terminie siedmiu (7) dni od: (i) zakończenia wewnętrznej kontroli która potwierdzi że przestępstwo jest oczywiste, lub (ii) daty w której wyrok sądowy stanie się ostateczny.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*podpis zgodnie z reprezentacją)*